益民煤矿调度液晶大屏技术要求：

- 各类电脑信号在大屏上的显示

要求能实现任意大小显示、跨屏显示，操作员可任意调出某幅画面，在发生故障时调出故障所在画面（监测监控系统、人员定位系统在发生超限报警或者在应急演练过程中，为了更够更加直观的查看监测数据，可以将监测监控数据和人员定位数据直分屏分区域投入大屏上。比如：监测监控数据投入左侧一列大屏，人员定位数据投入右侧大屏，视频监测画面保持居中）。

- 各类视频信号的显示

视频窗口可以实现单屏显示、共屏显示功能，并且可以实现视频图象的分组切换、巡检显示等功能。

- 系统管理功能

- 在同一操作界面下实现复合视频信号、计算机视频显示信号的切换、显示、控制功能。

- 可以将多路视频信号输入中的任意路数以视频窗口的形式在大屏显示墙上显示出来。包括单屏显示、共屏显示等，并且可以实现图象的分组切换、巡检、预案显示等功能。

- 可以实现多路视频信号的巡检、定时切换、分组切换等功能在简单的中文界面中有一视频预览窗口。视频预览窗口可以上大屏前预览需在大屏上显示的视频图象。

- 要求有预案设置、调用功能，无论是视频信号、还是计算机信号，都可以预先设置、存储、调用显示预案，所有工作都在同一个图形控制界面下完成。所有信号种类、通道、制式、显示位置、显示大小等都可以被设成一个预案，下次需要这个组合显示时，清点对应的预案名，对在虚拟大屏窗口弹出来的虚拟显示确认后，可在大屏上“复原”该组合显示。

- 大屏的电源开关管理。

- 图形控制器信道管理。

- 视频矩阵的管理，包括视频图像调用、切换、摄像机云台和镜头控制管理。

屏幕拼接缝最小为1.8mm（三星与LG）

附调度室监测视频大屏设计效果图：

内蒙古友恒煤炭有限责任公司

2021年12月8日