# 附件1

# 主要设备明细表

| 序 号 | 名 称 | 规格及型号 | 参 数 | 单 位 | 数 量 | 重量（T） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |
| 一 | 矿井水深度处理站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水推流搅拌器 | QJB320/740-2.2/S | F=585N，D=0.32m，N=2.2kW | 台 | 3 |  |  | 不锈钢材质，调节池内安装 |
|  |  | QJB260/740-1.5/S | F=290N，D=0.26m，N=1.5kW | 台 | 1 |  |  | 不锈钢材质，反洗水池内安装 |
| 2 | 原水提升泵 | KZJ50-33 | Q=25m³/h，H=16.8m，N=5.5kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分高铬耐磨合金Cr27 |
| 3 | 重介速沉水处理设备 | APGW-50 | Q=50m³/h,L×B×H=5.0m×1.8m×2.5m | 套 | 2 |  |  | 碳钢防腐 |
| 4 | 中间水箱1 | TCTK-50 | V有效=50m3，5.0m×4.0m×2.5m | 座 | 1 |  |  | 不锈钢，含：通气管、人孔、爬梯、水位计等 |
| 5 | 中间水泵1 | CDMF32-2 | Q=25m³/h，H=31m，N=4kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 6 | 机械过滤器 | LJG-2200 | Q=30m³/h，φ2224mm×4034mm | 台 | 2 |  |  | 碳钢内外防腐 |
| 7 | 活性炭过滤器 | LHT-2200 | Q=31.2m³/h，φ2024mm×5006mm | 台 | 2 |  |  | 碳钢内外防腐 |
| 8 | 中间水箱2 | TCTK-50 | V有效=50m3，5.0m×4.0m×2.5m | 座 | 1 |  |  | 不锈钢，含：通气管、人孔、爬梯、水位计等 |
| 9 | 中间水泵2 | CDMF32-2 | Q=25m³/h，H=31m，N=4kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 10 | 自清洗过滤器（电吸式） |  | Q=30m³/h，过滤精度100µm，N=0.18kW | 台 | 2 |  |  | 壳体碳钢防腐/滤网SS316 |
| 11 | 超滤主体装置 | EM-UF-4064-PVDF | Q单套=24m³/h（水温25℃时） | 套 | 2 |  |  | PVDF，含管路、机架，就地按钮箱、仪表、阀门等 |
|  | 外压式中空纤维膜 |  | S=51m2/支，d公称膜=0.03μm | 支 | 16 |  |  |  |
| 12 | 超滤水箱 | TCTK-30 | V有效=30m3，5.0m×3.0m×3.0m | 座 | 1 |  |  | 不锈钢，含：通气管、人孔、爬梯、水位计等 |
| 13 | 反渗透进水泵 | CDMF20-3 | Q=18m³/h，H=36m，N=4kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 14 | 反渗透保安过滤器 | TCDS1-1#-1芯 | Q=25m³/h，过滤精度5µm | 台 | 2 |  |  | 大通量折叠滤芯，过滤精度5μm |
| 15 | 反渗透高压泵 | CDMF20-10 | Q=18m³/h，H=123m，N=11kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 16 | 反渗透装置 | TCEM-RO-18 | Q进水=18m3/h，Q产水=14m3/h | 套 | 2 |  |  | 含管路、机架，就地按钮箱、仪表、阀门等 |
|  | 膜壳 | 8"300PSI | 6芯装,侧开口 | 根 | 4 |  |  | SS304 |
|  | RO膜 |  | S=37m2/支，螺旋卷式聚酰胺复合膜 | 支 | 24 |  |  | 一级二段，一段16支，二段8支 |
| 17 | 地面清水箱 | TCTK-105 | V有效=105m3，7.0m×5.0m×3.0m | 座 | 1 |  |  | 不锈钢，含：通气管、人孔、爬梯、水位计等 |
| 18 | 全变频生活供水设备 | 150KQGV-48-42-3×4 | Q≥60m³/h，H=33m | 套 | 1 |  |  | 生活型，配控制柜、气压罐 |
|  | 配套水泵 | KQDQE50-16-42 | Q=26m³/h，H=33m，N=4kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 19 | 井下供水泵 | CDMF20-5 | Q=22m³/h，H=55m，N=5.5kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 20 | 反洗水提升泵 | 50WQ/E10-16-1.1 | Q=10m³/h，H=16m，N=1.1kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁HT200，轴40Cra，带藕合装置 |
| 21 | 污泥浓缩罐 | ZXNS－4 | φ=4.0m，H=4.8m，N=0.37kW，v=0.6～1.5m/min | 台 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 22 | 污泥泵 | 50WQ/E10-16-1.1 | Q=10m³/h，H=16m，N=1.1kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁HT200，轴40Cra，带藕合装置 |
| 23 | 浓缩脱水一体化带式压滤机 | DYC1000 | B带宽=1.0m，v带速=1.5～9m/min，N=2.2kW | 台 | 1 |  |  | 立式 |
| 24 | 带式污泥输送机 | WS400-N | L水平段=1.2m，B=0.4m，v带速=0.8m/s，N=1.5kW | 台 | 1 |  |  | 倾斜段爬坡长度根据甲方运泥设施确定，最大倾角18° |
| 25 | 过滤器反洗水泵 | CDMF150-2-2 | Q=180m³/h，H=24m，N=18.5kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 26 | 浓水加压泵 | CDMF32-2 | Q=30m³/h，H=30m，N=4kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 27 | 超滤化学清洗装置 | TCQX-1 | 一箱一泵一过滤共用机架组合 | 套 | 1 |  |  |  |
| ① | 清洗药箱 | CPT-2000 | V=2m³，φ1350×1830mm | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 清洗水泵 | CDMF42-2-2 | Q=36m³/h，H=32m，N=5.5kW | 台 | 1 |  |  | 过流部分SS304 |
| ③ | 清洗保安过滤器 | TCDS1-1#-1芯 | Q=32m³/h，过滤精度5µm | 台 | 1 |  |  | 壳体SS304，滤芯PP |
| 28 | 反渗透化学清洗装置 | TCQX-2 | 一箱一泵一过滤共用机架组合 | 套 | 1 |  |  |  |
| ① | 清洗药箱 | CPT-2000 | V=2m³，φ1350×1830mm | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 清洗水泵 | CDMF32-4-2 | Q=36m³/h，H=40m，N=7.5kW | 台 | 1 |  |  | 过流部分SS304 |
| ③ | 清洗保安过滤器 | TCDS1-3#-1芯 | Q=40m³/h，过滤精度5µm | 台 | 1 |  |  | 壳体SS304，滤芯PP |
| 29 | 压缩空气系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| ① | 空气压缩机 | TA-70 | Q=0.45m³/min，P=0.7MPa，N=4kW | 台 | 1 |  |  | 无油型 |
| ② | 压缩空气储罐 | V=2m^U³^U | P=1.6MPa， | 台 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 30 | 超滤反洗泵 | CDMF120-2-2 | Q=100m³/h，H=30m，N=15kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 31 | 超滤反洗保安过滤器 | TCDS1-2#-3芯 | Q=120m³/h，过滤精度100µm | 台 | 1 |  |  | 壳体SS304，滤芯PP |
| 32 | 反渗透冲洗泵 | CDMF15-3 | Q=18m³/h，H=32m，N=3kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 33 | 配药、冲洗泵 | CDMF15-3 | Q=18m³/h，H=32m，N=3kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，铸铁，过流部分SS304 |
| 34 | 混凝剂投配药装置（PAC） |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器等 |
| ① | 溶液箱（带搅拌机） | CPT-500、TCJB-250 | V=500L，N=0.25kW | 台 | 1 |  |  | PE |
|  | 计量泵 | GM0025 | Q=25L/h，P=12bar，N=0.25kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 35 | 絮聚剂投配药装置（PAM） |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器等 |
| ① | 溶液箱（带搅拌机） | CPT-1000、TCJB-250 | V=1000L，N=0.25kW | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 计量泵1 | GM0010 | Q=9L/h，P=12bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| ③ | 计量泵2 | GM0090 | Q=85L/h，P=7bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 36 | 超滤反洗酸加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器等 |
| ① | 酸计量箱 | CPT-100 | V=100L | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 酸雾吸收器 |  | DN500 | 台 | 1 |  |  | PVC |
| ③ | 计量泵 | GM0240 | Q=235L/h，P=7bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 37 | 超滤反洗碱加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器等 |
| ① | 碱计量箱 | CPT-100 | V=100L | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 计量泵 | GM0050 | Q=50L/h，P=10bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 38 | 还原剂加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀等 |
| ① | 碱计量箱 | CPT-100 | V=100L | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 计量泵 | AA776/0.5 | Q=1L/h，P=9.7bar，N=22W | 台 | 3 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 39 | 阻垢剂加药装置 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含过滤器、背压阀、安全阀等 |
| ① | 溶液箱（带搅拌机） | CPT-100、TCJB-180 | V=100L，N=0.18kW | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 计量泵 | AA776/0.5 | Q=1L/h，P=9.7bar，N=22W | 台 | 3 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| 40 | 次氯酸钠投加装置 | HCCL-500 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| ① | 溶液箱（带搅拌机） | CPT-500、TCJB-250 | V=500L，N=0.25kW | 台 | 1 |  |  | PE |
| ② | 计量泵1 | GM0002 | Q=2.25L/h，P=12bar，N=0.25kW | 台 | 3 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC |
| ③ | 计量泵2 | GM0002 | Q=2.25L/h，P=12bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC，产水用 |
| ④ | 计量泵3 | GM0090 | Q=85L/h，P=7bar，N=0.25kW | 台 | 2 |  |  | 一台备用，变频控制，PVC，UF反洗加药 |
| 41 | 潜污泵 | 65WQ30-15-3 | Q=30m³/h，H=15m，N=3kW | 台 | 2 |  |  | 集水坑内固定安装 |
| 42 | 潜污泵 | 100WQ120-10-5.5 | Q=120m³/h，H=10m，N=5.5kW | 台 | 1 |  |  | 移动式，用于水池检修放空 |
| 43 | 电动葫芦 | CD^L1^L 3-18D | 起重量=3T，H=18m，N主起升=4.5kW，N运行=0.4kW | 台 | 1 |  |  | 泵坑上方直线轨道安装 |